## Plan1
Termômetro Calibrado |  |  | Identificação do Termômetro Calibrado |  | ERRO DO TERMÔMETRO CALIBRADO
Cert. Calibração Nº
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
DATA DA VERIFICAÇÃO | TEMP. MEDIDA DO TERMÔMETRO CALIBRADO | TEMPERATURA DE REFERÊNCIA (TR) | IDENTIFICAÇÃO TERMÔMETRO VERIFICADO | TEMP. MEDIDA DO TERMÔMETRO VERIFICADO (TMTV) | ERRO DO TERMÔMETRO VERIFICADO | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E IDENTIFICAÇÃO
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
Procedimentos para verificação dos Termômetros
A) Utilizar o recipiente padronizado, conforme instruções do ANEXO I e aguardar os intervalos determinados;
B) Preencher o "ERRO DO TERMÔMETRO CALIBRADO". Conforme apresentado no Certificado de Calibração.
C) Imergir completamente o termômetro calibrado juntamente com o termômetro a ser verificado no recipiente;
D) Aguardar 60 segundos e anotar a temperatura medida nos termômetros, nas suas respectivas colunas;
E) Na coluna "ERRO SISTEMÁTICO DO TERMÔMETRO VERIFICADO" (ESTV) será calculado pela fórmula a variação de temperatura entre a "TEMPERATURA DE REFERÊNCIA (TR)" e a "TEMP. MEDIDA DO TERMÔMETRO VERIFICADO (TMTV)", equação (TMTV - TR=), cálculo automático nesta planilha ;
F) Preencher o ANEXO IV da Portaria com o respectivo erro sistemático encontrado;
G) Os termômetros verificados que obtiverem um erro sistemático maior que 1°C (um grau celsius) devem ser recolhidos ao nível central da SEAPI, ANEXO III.
Note on A2: Colocar o Número do Termo de Calibração expresso no certificado na primeira página cabeçalho superior
Note on H2: Preencher o valor de "Erro" presente no Certificado de Calibração. Na linha de referência dos 4,96ºC. Lembrar de colocar se o erro é Positivo ou Negativo
Note on B4: Temperatura da água medida no termômetro calibrado.
Note on C4: Preenchimento Automático
Note on F4: Preencher o número de identificação ou o patrimônio do Termômetro Verificado
Note on G4: Temperatura da água medida pelo termômetro verificado
Note on H4: Preenchimento Automático